菌种间使用守则

1、超净台中新购置的紫外灯为产臭氧紫外灯。操作之前开紫外灯杀菌20 min，再开通风，实验完成后再开紫外灯杀菌20 min。

2、需要保持超净台面的洁净，使用完超净台后清理台面，将实验产生的垃圾带出超净台，并喷洒75%酒精，擦洗干净超净台台面。

3、实验产生的废弃物要及时带走，尤其是废弃平板，菌液，枪头等附有活菌的废弃物。

4、实验室冰箱中含有菌体的离心管、锥形瓶、平板要定期清理。

5、使用高速离心机时，菌液尽量不要超过离心管（杯）体积的2/3（防止菌液过满，离心时甩入离心机转子和离心机内腔，污染实验室）。使用结束后，要擦净离心机内壁，晾干。

6、做完实验后，需保持实验室地面、桌面整洁、物品归位并摆放整齐。

7、离心菌体产生的培养基废液需要灭菌处理，严禁直接倾倒。

培养基灭菌处理方法：100℃加热10min或者按照1:50的比例加入84消毒液充分摇匀，灭菌30 min。